• Правила безпеки

1. Не наближатись до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів;

2. Не залазити на опори повітряних ліній електропередач;

3. Не відчиняти двері та проникати в трансформаторні підстанції;

4. Не зводити будови, складати дрова чи розпалювати багаття під проводами;

5. Не кидати дріт або інші предмети на проводи;

6. Заборонено користуватись переносними лампами і електроприладами напругою вище 36 В у вологих приміщеннях;

7. Не заповнювати водою увімкнені в електромережу чайники та кавоварки;

8. Не замінювати електролампи без вимкнення;

9. Не виносити на подвір’я увімкнені електроприлади.

Важливо пам’ятати:

- Не торкатись потерпілого, якщо він під напругою.

- Вимкнути електроустановку, відтягнути потерпілого за сухий одяг, надати першу допомогу та викликати швидку.